# ZAPYTANIE OFERTOWE

Zapraszam do złożenia oferty na rozbudowę i modernizację systemu monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej nr 1 im. Fryderyka Chopina w Żarach

Wartość zamówienia – poniżej 30 tys. euro.

**Zamawiający:**

Gmina Żary o statusie miejskim - Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1

im. Fryderyka Chopina w Żarach

ul. Szymanowskiego 8

68-200 Żary

Tel. 068 470 27 77

mail sp1zary1@wp.pl ,

1. **Przedmiot zamówienia – rozbudowa i modernizacja systemu monitoringu wizyjnego zwiększającego bezpieczeństwo w Szkole Podstawowej nr 1 polegający na:**

- modernizacji istniejącego systemu monitoringu wizyjnego (8 kamer),

- rozbudowie systemu monitoringu wizyjnego o 8 kamer

- rozbudowie systemu rejestracji i podglądu (rejestrator cyfrowy ma zapewniać zapis w rozdzielczości 720x576 z prędkością 400 minimum 400 klatek/sekundę dla całego systemu (minimum 25 klatek/sekundę na kamerę;monitor do pracy w systemach monitoringu (praca ciągła).

- wykonaniu okablowania.

Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji na okres nie mniejszy niż 2 lata (na wszystkie urządzenia w drodze zamówienia zamontowane i funkcjonujące w systemie monitoringu).

1.2 **Monitoring wizyjny:**

**Wewnątrz budynku:** monitoruje dwa wejścia do budynku . Kamera powinna umożliwić osiągnięcie rozdzielczości Full HD 1920x1980, odświeżanie 25 kl/s oraz posiadać czujnik ruchu, obudowa wandaloodporna. Można rozważać zamontowanie dwóch kamer.

**Na zewnątrz**: rejestrowanie ruchu osób i pojazdów na parkingu przed szkołą, za szkołą, możliwa częściowa widoczności parkingu osiedlowego przy ul. Chopina oraz rejestrowanie ruchu osób na szkolnym placu zabaw. Kamery z przetwornikiem 5 MPix i rozdzielczości nie mniej niż 2592x1920, odświeżanie 10kl/s.

Wszystkie kamery (wewnętrzne i zewnętrzne) muszą być zamontowane w obudowach wandaloodpornych i na odpowiednich dla miejsca montażu uchwytach.

2. Wymagany termin realizacji zamówienia **: do 30.11.2014r**.

3.O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wykonawcy spełniający warunki:

* posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
* posiadają niezbędną wiedze i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
* znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
* nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

4. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie kierował się **kryterium najniższej ceny brutto oraz referencjami .**

5. Oferty należy składać w sekretariacie Szkoły Podstawowej nr 1 w Żarach do dnia 31.10.2014r. do godz. 10.00 lub przesłać na adres:sp1zary1@wp.pl

6. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2014r. o godz. 12,00 w Szkole Podstawowej nr 1

 w Żarach ul. Szymanowskiego 8.

7. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta spełnia wymagania określone w niniejszym zapytaniu oraz zostanie uznana za najkorzystniejszą.

8. Zamawiający powiadomi wszystkich Wykonawców o wyniku postępowania.

 W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta została wybrana Zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

 Zamawiający

 Dyrektor Szkoły

 mgr Agnieszka Ropska